Fyzika = teorie na základě experimentu

Základy fyzikálních měření:

„skutečnou“ hodnotu měřené veličiny nedovedeme určit přesně

Měření:	a) přímé	Chyby měření:	a) systematické

b) nepřímé		b) hrubé (!)

c) náhodné

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Měření:

Chyby:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

přímé měření:

Čím více, tím lépe …

- Výsledky zapisujeme do tabulky (viz tab. 1)

- Měření provádíme víckrát a v různých místech – omezení vlivu náhodných chyb

| Číslo meření i | ai [mm] | ai [mm] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 46,50 | 0,095 |
| 2 | 46,25 | 0,155 |
| 3 | 46,55 | 0,145 |
| 4 | 46,45 | 0,045 |
| 5 | 45,90 | 0,505 |
| 6 | 46,30 | 0,105 |
| 7 | 46,75 | 0,345 |
| 8 | 46,20 | 0,205 |
| 9 | 46,80 | 0,395 |
| 10 | 46,35 | 0,055 |

Postup:

- Výsledky získané stejným měřidlem se zapisují se stejným počtem desetinných míst

- a - aritmetický průměr, Δai = a−ai - odchylka měření od aritmetického průměru, Δa - průměrná odchylka (absolutní odchylka)

- Pro potřeby výpočtů, průměr a zaokrouhlíme na tři desetinná místa, taktéž Δai, resp. Δa (protože měříme na dvě desetinná místa)

Celkový výsledek měření zapíšeme ve tvaru a=a±Δa příslušných jednotek, zaokrouhleno na platnou číslici (zde na prvním místě za desetinou čárkou)

Výpočet: 	a= 46,405 mm

Δa= 0,166 mm

Zápis výsledku:

a = (46,4  0,2) mm, ρa ≈ 0,4 %

- Tedy představa o výsledku - předpokládáme, že správný výsledek leží uvnitř tohoto

intervalu

- Dále určíme tzv. relativní odchylku ρa=Δaa⋅100%

Jaký je smysl relativní odchylky ρa?

- Dohoda – měření přímou metodou budeme považovat za přesné, je-li ρa≤1%

Fyzika = teorie na základě experimentu

Základy fyzikálních měření:

„skutečnou“ hodnotu měřené veličiny nedovedeme určit přesně

Měření:	a) přímé	Chyby měření:	a) systematické

b) nepřímé		b) hrubé (!)

c) náhodné

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Měření:

Chyby:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

přímé měření:

Čím více, tím lépe …

- Výsledky zapisujeme do tabulky (viz tab. 1)

- Měření provádíme víckrát a v různých místech – omezení vlivu náhodných chyb

| Číslo meření i | ai [mm] | ai [mm] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 46,50 | 0,095 |
| 2 | 46,25 | 0,155 |
| 3 | 46,55 | 0,145 |
| 4 | 46,45 | 0,045 |
| 5 | 45,90 | 0,505 |
| 6 | 46,30 | 0,105 |
| 7 | 46,75 | 0,345 |
| 8 | 46,20 | 0,205 |
| 9 | 46,80 | 0,395 |
| 10 | 46,35 | 0,055 |

Postup:

- Výsledky získané stejným měřidlem se zapisují se stejným počtem desetinných míst

- a - aritmetický průměr, Δai = a−ai - odchylka měření od aritmetického průměru, Δa - průměrná odchylka (absolutní odchylka)

- Pro potřeby výpočtu, průměr a zaokrouhlíme na tři desetinná místa, taktéž Δai, resp. Δa(protože měříme na dvě desetinná místa)

Celkový výsledek měření zapíšeme ve tvaru a=a±Δa příslušných jednotek, zaokrouhleno na platnou číslici (zde na prvním místě za desetinou čárkou)

Výpočet: 	a= 46,405 mm

Δa= 0,166 mm

Zápis výsledku:

a = (46,4  0,2) mm, ρa ≈ 0,4 %

- Tedy představa o výsledku - předpokládáme, že správný výsledek leží uvnitř tohoto

intervalu

- Dále určíme tzv. relativní odchylku ρa=Δaa⋅100%

Jaký je smysl relativní odchylky ρa?

- Dohoda – měření přímou metodou budeme považovat za přesné, je-li ρa≤1%